OA.26.2.24.2017

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „remont pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy                    w Kozienicach”, zgodnych z kryteriami, ilością oraz parametrami technicznymi podanymi poniżej:

1) postawienie 2 ścianek:

a)  o długości 370 cm i wysokości 250 cm

b) wysokości 250 cm i długości około 60 cm pozostawiając otwór, w którym będą zamontowane drzwi o szerokości 80 cm.

2) montaż drzwi wraz z ościeżnicami: Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Ościeżnice regulowane. Szerokość drzwi 80 cm.

3) Przygotowanie powierzchni oraz malowanie ścian i sufitu w powstałym pomieszczeniu,

4) pomalowanie 1 grzejnika (łącznie 9 żeberek) – kolor biały.

Poniżej szkic pomieszczenia.

30 cm                                    94,5 cm                                             93 cm                                               35 cm

|  | Okno szerokość 106 cm wys.1,5 m |  |  | Okno szerokość106,5 cm wys.1,5 m |  |  |  | Okno szerokość 105 cm wys.1,5 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 cm 370 cm |  |  | Ścianka 370 cm |  |  |  | 210 cm |  |  |  |
|  |  |  | Ścianka około 60 cm |  |  | drzwi |  |  |  |  |

Długość pomieszczenia    - 5,70 m

Szerokość pomieszczenia - 3,70 m

Wysokość pomieszczenia - 2,50 m